日资工业园厂房漏水工程维修

询

价

文

件

采   购  人:淮安新区物业管理有限公司

二〇二三年七月

第一章  供应商须知

淮安新区物业管理有限公司就日资工业园厂房漏水维修工程招标项目进行公开招标，现邀请符合条件的投标人参加投标。

- 一、响应供应商资质要求：

- （一）本项目的特定资格要求：

- 1、供应商具有独立订立合同的能力；

- 2、供应商具有房屋建筑工程资质；

- 3、供应商拟选派项目负责人须具备建筑相关资质；

- 4、不低于两个近两年相关类似业绩（合同及竣工验收证明）；

- 5、供应商必须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

- 6、提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺；

- 7、本项目不接受联合体参加询价。

- （二）拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动:

- 1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

- 2、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 二、项目概况：

- （1）采购范围：公司二楼男卫门口顶部，9号厂房（财菜食品）三层南边东侧顶部，养乐多厂房，按摩椅厂房，北侧宿舍楼4楼厂房漏水维修，六淳公司；具体项目详见工程量清单；采购人保留根据实际情况进行调整的权利；

- （2）工期：15日历天；

- （3）质量要求：合格。

- 三、询价报价

（1）本工程项目采用工程量清单报价方式；

（2）主要材料、设备品牌、参数及要求详见“第二章  三、技术规范”；

（3）成交供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险以及国家政策性调整的风险，并计入总报价。今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。

- 四、响应文件接收截止时间及地点：

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2023年 7月13日15时30分,投标人应在投标截止时间至新区物业管理有限公司210室递交纸质投标文件。

五、有下列情况之一者，应作无效响应报价处理：

（1）未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）未按询价文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）询价供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按询价文件规定提交备选方案的除外；

（4）询价供应商资格条件不符合国家有关规定或询价文件要求的；

（5）响应文件载明的项目完成期限超过询价文件规定的期限；

（6）明显不符合技术规范、技术标准的；

（8）不同询价供应商的响应文件出现了询价小组认为不应当雷同的情况；

（9）改变工程量清单中的设备名称、技术参数、数量、单位；

（10）经询价，询价供应商仍不承诺满足询价文件要求的；

- （11）询价文件中有推荐厂家或品牌（包括采购人以答疑方式同意补充的厂家或品牌）的产品，而响应文件却明确选择了询价文件推荐厂家或品牌以外的产品的；

- （12）经查实以虚假材料谋取成交的。

- 六、报价要求：

（1）本次询价采购货物所有价格均应以人民币为货币单位，金额单位以元表示；

（2）本次项目不接受备选方案以及有选择性的报价；

（3）供应商必须按照询价文件格式要求编制响应文件正本一份，副本一份（每份都必须填写完整），并按格式要求加盖单位公章和法定代表人（负责人）或授权委托人印章或签字，且响应文件必须密封递交并须在密封口处加盖单位公章，响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点，否则不予接收 。

资质审查时询价供应商必须提交的资格证明文件

1、询价供应商提供下列材料之一:

（1）询价供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照附件一要求）和法定代表人身份证（原件，必须提供）；

（2）询价供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照附件一要求）和受托人身份证（原件，必须提供）。

2、提供营业执照（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

3、供应商的资质类别、等级；（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）

4、拟派项目负责人资质类别和等级；（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）

5、供应商必须具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；（提供有效的证书复印件加盖供应商公章）

6、提供不低于两个近两年相关类似业绩；（合同及竣工验收证明）

7、本次项目不接受联合体供应商参加询价。（符合即可）

8、投标人做出如下承诺：

（1）企业在淮安市注册登记一年以上；

（2）具有良好的商业信誉，技术过硬，服务周到，工作效率高，无不良记录；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，客户满意度好，市场认可度高，收费比较合理；

（4）“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺；

（5）法律、行政法规规定的其他相关条件。

注:1、上述材料所有复印件加盖供应商公章（除承诺书外），承诺书原件装入响应文件中。上述材料所有原件成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是询价小组对询价供应商资质审查时，询价供应商必须提供的资格证明文件，如询价供应商未能提供上述资格证明文件以及询价供应商资质条件不符合询价文件要求的将取消其继续参加询价的资格。

3、询价供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对询价供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现询价供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

第二章 询价文件格式

友情提醒：

响应供应商必须按以下格式编制响应文件，否则有可能导致报价被拒绝

封面（格式）

日资工业园厂房漏水维修工程

响 应 文 件

供应商：

日  期：        年    月    日

一、询价响应函（格式）

淮安新区物业管理有限公司:

关于               询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1、我单位经现场勘察和研究上述询价文件规定的各项要求、工程量清单和其他文件后我方愿以询价报价为人民币大写       元（RMB￥     元）                         的询价报价按上述询价文件、合同条件、工程建设标准、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和承担任何质量缺陷的保修责任。

2、一旦我方成交，我方保证在收到采购单位发出的书面开工令后立即开工，将派出        （项目经理姓名、证号）作为本工程的项目经理，并保证质量达到              标准,在           天内竣工并移交整个工程。

3、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受询价文件的所有的条款和规定。

6、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的询价。同时也理解你们不承担我们本次询价活动的费用。

7、我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与询价有关的任何证据或资料。

9、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款”中规定的时间进场提供工程服务。

询价供应商名称：（加盖公章）

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

- 二、报价清单格式

（见工程量清单）

| 一、公司二楼男卫门口顶部漏水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 计量 单位 | 工程量 |
| 1 | 侧漏水点 | 仪器侧漏水点 | 项 | 1.00 |
| 2 | 平面块料拆除 | 凿除地砖地面、台阶面层及结合层找平层至结构层 | m² | 4.00 |
| 3 | 涂膜防水 | 聚氨酯防水层厚2mm | m² | 4.00 |
| 4 | 块料楼地面 | 地面瓷砖（600*600、300*300）楼面、地面等水泥砂浆镶贴地砖 清理基层、水泥砂浆、地砖切割、磨边、对缝粘贴地砖、擦缝、清理净面 | m² | 5.40 |
| 5 | 垂直运输费 | 拆除垃圾搬运下楼、材料搬运上楼 | 项 | 1.00 |
| 6 | 垃圾运输费 | 拆除垃圾外运 | - 项 | 1.00 |
| 7 | 零星修补 | 吊顶石膏板修补 | 项 | 1.00 |
| 8 | 小计 |  |  |  |
| 二、9号厂房（财菜食品）三层南边东侧顶部漏水 |  |  |  |  |
| 1 | 防水卷材 | 基层清理、铺贴3厚SBS改性沥青防水卷材 热熔铺满法 单层 | m² | 20.00 |
| 2 | 维修 | 3楼顶飞边平台内外两侧底边做防水 | 项 | 1.00 |
| 3 | 漏水维修 | 室内漏水维修 | 处 | 1.00 |
| 4 | 墙面涂膜防水 | 外墙面1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 | m² | 26.00 |
| 5 | 铲除墙面乳胶漆 | 铲除办公楼外墙面乳胶漆面层 | m² | 26.00 |
| 6 | 外墙乳胶漆 | 外墙漏水处抗裂砂浆修补、刷防水涂料 | m² | 90.00 |
| 7 | 铲除墙面乳胶漆 | 铲除办公楼内墙面乳胶漆面层 | m² | 42.00 |
| 8 | 内墙乳胶漆 | 内墙乳胶漆 | m² | 42.00 |
| 9 | 玻璃安装 | 4层南北两侧玻璃开孔安装、打胶、填洞等 | 项 | 1.00 |
|  | 小计 |  |  |  |
| - 三、养乐多 |  |  |  |  |
| 1 | 外墙局部修补 | 铲除办公楼外墙原墙面乳胶漆面层局部水泥砂浆修补、涂刷防水涂料、抗裂砂浆 | m² | 10.00 |
| 2 | 墙面涂膜防水 | 外墙面1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 | m² | 10.00 |
| 3 | 外墙乳胶漆 | 外墙乳胶漆1.墙面上批刷混合腻子；2.外墙乳胶漆； | m² | 10.00 |
| 4 | 打胶 | 原漏水处玻璃铲除重新打胶 | 项 | 1.00 |
|  | 小计 |  |  |  |
| - 四、按摩椅 |  |  |  |  |
| 1 | 平面抹灰层拆除 | 拆除水泥地面面层、台阶面层及结合层找平层至结构层，清理现场并负责垃圾外运处置 | m² | 100.00 |
| 2 | 屋面防水 | 四楼东北角办公室屋面新做防水卷材 | m² | 100.00 |
| 3 | 墙面涂膜防水 | 外墙面1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 | m² | 90.00 |
| 4 | 铲除墙面乳胶漆 | 铲除办公楼外墙面乳胶漆面层 | m² | 90.00 |
| 5 | 外墙乳胶漆 | 外墙漏水处抗裂砂浆修补、刷防水涂料 | m² | 90.00 |
| 6 | 铲除墙面乳胶漆 | 铲除办公楼内墙面乳胶漆面层 | m² | 90.00 |
| 7 | 内墙乳胶漆 | 内墙乳胶漆 | m² | 90.00 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 8 | 平面抹灰层拆除 | 清理地面面层、台阶面层等、清理现场并负责垃圾外运处置 | m² | 240.00 |
| 9 | 屋面防水 | 基层清理、铺贴3厚SBS改性沥青防水卷材 热熔满浦法 单层 | m² | 240.00 |
| 10 | 墙面涂膜防水 | 外墙面1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 | m² | 180.00 |
| 11 | 外墙乳胶漆 | 外墙漏水处抗裂砂浆修补、刷乳胶漆 | m² | 180.00 |
| 12 | 内墙乳胶漆 | 内墙乳胶漆 | m² | 40.00 |
|  | 小计 |  |  |  |
| - 五、北侧宿舍楼4楼 |  |  |  |  |
| 1 | 平面抹灰层拆除 | 拆除水泥地面面层、台阶面层及结合层找平层至结构层，清理现场并负责垃圾外运处置 | m² | 60.00 |
| 2 | 屋面防水 | 四楼东北角办公室屋面新做防水卷材 | m² | 60.00 |
| 3 | 铲除墙面乳胶漆 | 铲除办公楼外墙面乳胶漆面层 | m² | 95.00 |
| 4 | 外墙乳胶漆 | 外墙漏水处抗裂砂浆修补、刷防水涂料 | m² | 95.00 |
| 5 | 铲除墙面乳胶漆 | 铲除宿舍及走廊内墙面乳胶漆面层 | m² | 100.00 |
| 6 | 内墙乳胶漆 | 内墙乳胶漆 | m² | 100.00 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 六、六淳公司 |  |  |  |  |
| 1 | 漏水维修 | 设备间墙角处漏水维修 | 项 | 1.00 |
| 2 | 小计 |  |  |  |
| - 分项合计 |  |  |  |  |
| 1 | 税金 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

三、技术规范

一、主要材料、设备品牌及要求

1、乳胶漆：立邦；

2、防水卷材：东方雨虹；

3、工程的质量防水质保期为 5 年。

注：所有材料进场前需采购人确认后方可进场，否则不予认可。

附件一：

法定代表人(负责人）身份证明

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系           （供应商名称）          的法定代表人(负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人）身份证复印件。

供应商：   （盖单位公章）

日期：       年   月   日

法定代表人（负责人）身份证复印件

附件二：

授权委托书

致：淮安新区物业管理有限公司

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人(负责人）：

授权委托人：   姓名    性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹授权委托       代表我公司参加日资工业园厂房漏水维修工程采购活动，授权委托人有权在该响应活动中，以我单位的名义签署响应文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

授权委托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。授权委托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：      （公章 ）

法定代表人(负责人）（签字或盖章）

日期：       年      月    日

响应供应商授权委托人身份证 复印件

附件三：

致：淮安新区物业管理有限公司

我公司参加贵单位组织实施的日资工业园厂房漏水维修工程的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （公章）

日期:       年      月      日